| 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 一 | 洗涤和化妆品 |  | 23 |  |  |
| 1 | 手洗餐具用洗涤剂 |  | 感官指标 | GB9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》4.1 4.2 3.2.3 |  |
|  |  |  | PH值 | GB/T6368-2008/ISO4316:1977《表面活性剂 水溶液PH值的测定电位法》 |  |
| 2 | 洗面奶（膏） |  | 感官指标 | QB/T1645-2004《洗面奶（膏）》5.2 |  |
|  |  |  | 耐热 | QB/T1645-2004《洗面奶（膏）》5.3.1 |  |
|  |  |  | 耐寒 | QB/T1645-2004《洗面奶（膏）》5.3.2 |  |
|  |  |  | PH | GB/T13531.1-2008《化妆品通用检验方法 PH值的测定》 |  |
|  |  |  | 销售包装标志 | GB5296.3-2008《消费品使用说明 化妆品通用标签》 |  |
| 3 | 润肤乳液 |  | 感官指标 | QB/T2286-1997《润肤乳液》5.1 5.2 5.3 |  |
|  |  |  | PH值 | GB/T13531.1-2008《化妆品通用检验方法 PH值的测定》 |  |
|  |  |  | 耐热 | QB/T2286-1997《润肤乳液》5.5 |  |
|  |  |  | 耐寒 | QB/T2286-1997《润肤乳液》5.6 |  |
|  |  |  | 销售包装标志 | GB5296.3-2008《消费品使用说明 化妆品通用标签》 |  |
| 二 | 农用地、棚膜 |  |  |  |  |
| 4 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 |  | 厚度及偏差 | GB/T6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法》 |  |
|  |  |  | 宽度及偏差 | GB/T6673-2001《塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定》 |  |
|  |  |  | 拉伸负荷 | GB/T1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | GB/T1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》 |  |
|  |  |  | 直角撕裂负荷 | QB/T1130-1991《塑料直角撕裂性能试验方法》 |  |
| 5 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 |  | 宽度偏差 | GB/T6673-2001《塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定》 |  |
|  |  |  | 厚度极限偏差厚度平均偏差 | GB/T6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法》 |  |
|  |  |  | 外观 | GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》5.5 |  |
|  |  |  | 拉伸强度 | GB/T1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | GB/T1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》 |  |
|  |  |  | 直角撕裂强度 | QB/T1130-1991《塑料直角撕裂性能试验方法》 |  |
| 三 | 化肥 |  |  |  |  |
| 6 | 复混肥料（复合肥料） |  | 总养分 | GB15063-2009《复混肥料（复合肥料）》 |  |
|  |  |  | 总氮 | GB/T8572-2010《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法》 |  |
|  |  |  | 有效磷 | GB/T8573-2010《复混肥料中有效磷含量的测定》 |  |
|  |  |  | 钾 | GB/T8574-2010《复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法》 |  |
|  |  |  | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T8573-2010《复混肥料中有效磷含量的测定》 |  |
|  |  |  | 水分 | GB/T8576-2010《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 GB/T8577-2010《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔费休法》 |  |
|  |  |  | 粒度 | GB15063-2009《复混肥料（复合肥料）》5.6 |  |
|  |  |  | 氯离子 | GB15063-2009《复混肥料（复合肥料）》5.7 |  |
| 7 | 掺混肥料（BB肥） |  | 总养分 | GB21633-2008《掺混肥料（BB肥）》 |  |
|  |  |  | 总氮 | GB/T8572-2010《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法》 |  |
|  |  |  | 有效磷 | GB/T8573-2010《复混肥料中有效磷含量的测定》 |  |
|  |  |  | 钾 | GB/T8574-2010《复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法》 |  |
|  |  |  | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T8573-2010《复混肥料中有效磷含量的测定》 |  |
|  |  |  | 水分 | GB/T8576-2010《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 GB/T8577-2010《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔费休法》 |  |
|  |  |  | 粒度 | GB15063-2009《复混肥料（复合肥料）》5.6 |  |
|  |  |  | 氯离子 | GB15063-2009《复混肥料（复合肥料）》5.7 |  |
| 8 | 有机-无机复混肥料 |  | 总养分 | GB18877-2009《有机-无机复混肥料》 |  |
|  |  |  | 总氮 | GB/T17767.1-2008《有机-无机复混肥料的测定方法第1部分：总氮含量》 |  |
|  |  |  | 有效五氧化二磷 | GB/T8573-2010《复混肥料中有效磷含量的测定》 |  |
|  |  |  | 总氧化钾 | GB/T17767.3-2010《有机-无机复混肥料的测定方法第3部分：总钾含量》 |  |
|  |  |  | 水分 | GB/T8576-2010《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 GB/T8577-2010《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔费休法》 |  |
|  |  |  | 有机质 | GB18877-2009《有机-无机复混肥料》5.7 |  |
|  |  |  | 粒度 | GB/T24891-2010《复混肥料粒度的测定》 |  |
|  |  |  | 酸碱度 | GB18877-2009《有机-无机复混肥料》5.9 |  |
|  |  |  | 氯离子 | GB18877-2009《有机-无机复混肥料》5.12 |  |
| 9 | 农业用硝酸钾 |  | 外观 | GB/T20784-2013《农业用硝酸钾》4.1 |  |
|  |  |  | 氧化钾 | GB/T20784-2013《农业用硝酸钾》4.2 |  |
|  |  |  | 总氮 | GB/T20784-2013《农业用硝酸钾》4.3 |  |
|  |  |  | 氯离子 | GB/T20784-2013《农业用硝酸钾》4.4 |  |
|  |  |  | 游离水 | GB/T20784-2013《农业用硝酸钾》4.5 |  |
| 10 | 有机肥料 |  | 外观 | NY525-2012《有机肥料》5.1 |  |
|  |  |  | 有机质 | NY525-2012《有机肥料》5.2 |  |
|  |  |  | 总养分 | NY525-2012《有机肥料》 |  |
|  |  |  | 氮 | NY525-2012《有机肥料》5.3 |  |
|  |  |  | 五氧化二磷 | GB/T17767.2-2010《有机-无机复混肥料的测定方法第2部分：总磷含量》 |  |
|  |  |  | 氧化钾 | GB/T17767.3-2010《有机-无机复混肥料的测定方法第3部分：总钾含量》 |  |
|  |  |  | 水分 | GB/T8576-2010《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 |  |
|  |  |  | 酸碱度 | NY525-2012《有机肥料》5.7 |  |
| 11 | 磷酸一铵、磷酸二铵 |  | 外观 | GB10205-2009《磷酸一铵、磷酸二铵》5.1 |  |
|  |  |  | 总氮 | GB/T10209.1-2008《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法第1部分：总氮含量》 |  |
|  |  |  | 有效磷 | GB/T10209.2-2010《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法第2部分：磷含量》 |  |
|  |  |  | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T10209.2-2010《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法第2部分：磷含量》 |  |
|  |  |  | 水分 | GB/T10209.3-2010《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法第3部分：水分》 |  |
|  |  |  | 粒度 | GB/T10209.4-2010《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度》 |  |
| 12 | 农业用硫酸钾 |  | 外观 | GB20406-2006《农业用硫酸钾》4.1 |  |
|  |  |  | 氧化钾 | GB20406-2006《农业用硫酸钾》4.2 |  |
|  |  |  | 氯离子 | GB20406-2006《农业用硫酸钾》4.3 |  |
|  |  |  | 水分 | GB20406-2006《农业用硫酸钾》4.4 |  |
|  |  |  | 游离酸 | GB20406-2006《农业用硫酸钾》4.5 |  |
|  |  |  | 粒度 | GB20406-2006《农业用硫酸钾》4.6 |  |
| 13 | 尿素（农业用） |  | 外观 | GB2440-2001《尿素》3.1 |  |
|  |  |  | 总氮 | GB/T2441.1-2008《尿素的测定方法第1部分：总氮含量》 |  |
|  |  |  | 缩二脲 | GB/T2441.2-2010《尿素的测定方法第2部分：缩二脲含量 分光光度法》 |  |
|  |  |  | 水分 | GB/T2441.3-2010《尿素的测定方法第3部分：水分卡尔费休法》 |  |
|  |  |  | 亚甲基二脲 | GB/T2441.9-2010《尿素的测定方法第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法》 |  |
|  |  |  | 粒度 | GB/T2441.7-2010《尿素的测定方法第7部分：粒度 筛分法》 |  |
| 14 | 磷酸二氢钾（农业） |  | 磷酸二氢钾 | HG2321-1992《磷酸二氢钾》4.2 |  |
|  |  |  | 水分 | HG2321-1992《磷酸二氢钾》4.3 |  |
|  |  |  | PH值 | HG2321-1992《磷酸二氢钾》4.4 |  |
|  |  |  | 氧化钾 | HG2321-1992《磷酸二氢钾》4.13 |  |
| 四 | 化工原料 |  |  |  |  |
| 15 | 浓硫酸 |  | 硫酸质量分数 | GB/T534-2014《工业硫酸》5.1 |  |
|  |  |  | 灰分 | GB/T534-2014《工业硫酸》5.2 |  |
|  |  |  | 铁 | GB/T534-2014《工业硫酸》5.3 |  |
|  |  |  | 砷 | GB/T534-2014《工业硫酸》5.4.2 |  |
|  |  |  | 汞 | GB/T534-2014《工业硫酸》5.6 |  |
|  |  |  | 铅 | GB/T534-2014《工业硫酸》5.5 |  |
|  |  |  | 透明度 | GB/T534-2014《工业硫酸》5.7 |  |
|  |  |  | 色度 | GB/T534-2014《工业硫酸》5.8 |  |
| 16 | 工业糠醛 |  | 外观 | GB/T1926.1-2009《工业糠醛》 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.1.2 |  |
|  |  |  | 折光率 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.2 |  |
|  |  |  | 水分 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.3 |  |
|  |  |  | 酸度 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.4 |  |
|  |  |  | 糠醛含量 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.5 |  |
|  |  |  | 初馏点 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.6 |  |
|  |  |  | 158℃前馏分 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.6 |  |
|  |  |  | 总馏出物 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.6 |  |
|  |  |  | 终馏点 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.6 |  |
|  |  |  | 残留物 | GB/T1926.2-1988《工业糠醛试验方法》3.6 |  |
| 五 | 石油产品 |  |  |  |  |
| 17 | 车用柴油、普通柴油 |  | 硫含量 | SH/T0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）》 |  |
|  |  |  | 水分 | GB/T260-1977《石油产品水分测定法》GB19147-2013《车用柴油（Ⅳ）》GB252-2015《普通柴油》 |  |
|  |  |  | 机械杂质 | GB/T511-2010《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》 GB19147-2013《车用柴油（Ⅳ）》表2-c GB252-2015《普通柴油》表1-c |  |
|  |  |  | 运动粘度 | GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 |  |
|  |  |  | 凝点 | GB/T510-1983《石油产品凝点测定法》 |  |
|  |  |  | 冷滤点 | SH/T0248-2006《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》 |  |
|  |  |  | 闪点（闭口） | GB/T261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》 |  |
|  |  |  | 馏程 | GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T1884-2000《原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）》 |  |
| 18 | 车用汽油 |  | 馏程 | GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》 |  |
|  |  |  | 胶质含量 | GB/T8019-2008《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》 |  |
|  |  |  | 硫含量 | SH/T0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）》 |  |
|  |  |  | 水溶性酸或碱 | GB/T259-1988《石油产品水溶性酸及碱测定法》 |  |
|  |  |  | 机械杂质及水分 | GB/T511-2010《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》 GB/T260-1977《石油产品水分测定法》GB17930-2013《车用汽油》表2-d |  |
|  |  |  | 芳烃含量 | GB/T11132-2008《液体石油产品烃类的测定荧光指示剂吸附法》 |  |
|  |  |  | 烯烃含量 | GB/T11132-2008《液体石油产品烃类的测定荧光指示剂吸附法》 |  |
| 19 | 冷却液 |  | 颜色 | NY/SH/T0521-2010《乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液》表1表2 |  |
|  |  |  | 气味 | NY/SH/T0521-2010《乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液》表1 表2 |  |
|  |  |  | 冰点 | SH/T0090-1991《发动机冷却液冰点测定法》 |  |
|  |  |  | 沸点 | SH/T0089-1991《发动机冷却液沸点测定法》 |  |
|  |  |  | PH值 | SH/T0069-1991《发动机防冻剂、防锈剂和冷却液PH值测定法》 |  |
| 20 | 机动车辆制动液 |  | 外观 | GB12981-2012《机动车辆制动液》表1 |  |
|  |  |  | 平衡回流沸点 | SH/T0430-1992《刹车液平衡回流沸点测定法》 |  |
|  |  |  | 100℃运动粘度 | GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 |  |
| 21 | 石油产品 |  | 闪点（开口） | GB/T3536-2008《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 |  |
| 22 | 液化石油气 |  | 二甲醚 | GB25035-2010《城镇燃气用二甲醚》 |  |
|  |  |  | C3烃类组分 | GB11174-2011《液化石油气》 SH/T0230-1992《液化石油气组成测定法（色谱法）》 |  |
|  |  |  | C4及C4以上烃类组分 | GB11174-2011《液化石油气》 SH/T0230-1992《液化石油气组成测定法（色谱法）》 |  |
|  |  |  | （C3+C4）烃类组分 | GB11174-2011《液化石油气》 SH/T0230-1992《液化石油气组成测定法（色谱法）》 |  |
|  |  |  | C5及C5以上烃类组分 | GB11174-2011《液化石油气》 SH/T0230-1992《液化石油气组成测定法（色谱法）》 |  |
| 23 | 天然气 |  | 高位发热量 | GB17820-2012《天然气》 GB/T13610-2014《天然气的组成分析 气相色谱法》 GB/T11062-2014《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》 |  |
| 六 | 生活饮用水 |  |  |  |  |
| 24 | 生活饮用水 |  | 水样的采集与保存 | GB/T 5750.2-2006《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》 |  |
|  |  |  | 色度 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |  |
|  |  |  | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |  |
|  |  |  | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |  |
|  |  |  | pH值 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |  |
|  |  |  | 电导率 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |  |
|  |  |  | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |  |
|  |  |  | 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 | 限用方法2 |
|  |  |  | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 | 限用方法2 |
|  |  |  | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | 限用方法2 |
|  |  |  | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | 限用方法2 |
|  |  |  | 磷酸盐 | GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 |  |
|  |  |  | 铁 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 锰 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 铜 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法2 |
|  |  |  | 锌 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 砷 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 硒 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 汞 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 镉 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 铬 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 |  |
|  |  |  | 铅 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 银 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 镍 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 钠 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 锡 | GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 六六六 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 林丹 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 对硫磷 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 甲基对硫磷 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 马拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 乐果 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 敌敌畏 | GB/T 5750.9-2006《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 | 限用方法2 |
|  |  |  | 游离余氯 | GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 | 限用方法2 |
|  |  |  | 氟化物 | GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 | 限用方法2 |
|  |  |  | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | 限用方法1 |
|  |  |  | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 |  |
|  |  |  | 耐热大肠菌群菌 | GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》 |  |
| 七 | 卫生用品 |  |  |  |  |
| 25 | 脱脂棉 |  | 白度 | YY 0330-2015《医用脱脂棉》4.3 |  |
|  |  |  | 酸碱度 | YY 0330-2015《医用脱脂棉》4.5 |  |
|  |  |  | 吸水时间 | YY 0330-2015《医用脱脂棉》4.6 |  |
|  |  |  | 荧光物 | YY 0330-2015《医用脱脂棉》4.10 |  |
| 26 | 棉纱布 |  | 外来纤维 | YY 0331-2006《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶纺纱布的性能要求和试验方法》5.4 |  |
|  |  |  | 断裂强度 | YY 0331-2006《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶纺纱布的性能要求和试验方法》5.8 |  |
|  |  |  | 荧光物 | YY 0331-2006《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶纺纱布的性能要求和试验方法》5.5 |  |
|  |  |  | 干燥失重 | YY 0331-2006《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶纺纱布的性能要求和试验方法》5.15 |  |
| 27 | 一次性检查手套 |  | 尺寸 | GB 7543-2006/ISO10282:2002《一次性使用灭菌橡胶外科手套》6.1 |  |
|  |  |  | 老化前扯断力 | GB 7543-2006/ISO10282:2002《一次性使用灭菌橡胶外科手套》6.3.2 |  |
|  |  |  | 老化前扯断伸长率 | GB 7543-2006/ISO10282:2002《一次性使用灭菌橡胶外科手套》6.3.2 |  |
|  |  |  | 老化后扯断力 | GB 7543-2006/ISO10282:2002《一次性使用灭菌橡胶外科手套》6.3.3 |  |
|  |  |  | 老化后扯断伸长率 | GB 7543-2006/ISO10282:2002《一次性使用灭菌橡胶外科手套》6.3.3 |  |
|  |  |  | 不透水性 | GB 7543-2006/ISO10282:2002《一次性使用灭菌橡胶外科手套》6.2 |  |
| 八 | 烟花爆竹 |  |  |  |  |
| 28 | 双响（升空类） |  | 标志 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.1 GB 24426-2015 《烟花爆竹 标志》 |  |
|  |  |  | 包装 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.2 |  |
|  |  |  | 外观 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.3 |  |
|  |  |  | 引火线 | GB 21555-2008 《烟花爆竹 双响（升空类）》 GB 19595-2004 《烟花爆竹 引火线》 |  |
|  |  |  | 药种 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.6.1 SN 0306.4-2006 《出口烟花爆竹检验规程》 |  |
|  |  |  | 药量 | GB 21555-2008 《烟花爆竹 双响（升空类）》5.6.2 SN 0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程》 |  |
|  |  |  | 安全性能 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》 5.6.3 |  |
|  |  |  | 燃放性能 | GB 21555-2008 《烟花爆竹 双响（升空类）》 |  |
| 29 | 组合烟花 |  | 标志 | GB 19593-2015 《烟花爆竹 组合烟花》8.1 GB 24426-2015《烟花爆竹 标志》 |  |
|  |  |  | 外形和外观 | GB 19593-2015 《烟花爆竹 组合烟花》6.1 |  |
|  |  |  | 引火线 | GB 19593-2015 《烟花爆竹 组合烟花》5.2 |  |
|  |  |  | 总药量 | GB 19593-2015 《烟花爆竹 组合烟花》5.5.2 |  |
|  |  |  | 单发药量 | GB 19593-2015 《烟花爆竹 组合烟花》5.5.3 |  |
|  |  |  | 燃放性能 | GB 19593-2015 《烟花爆竹 组烟花》5.7 |  |
| 30 | 黑火药爆竹 |  | 标志 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.1 GB 24426-2015《烟花爆竹 标志》 |  |
|  |  |  | 外观 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.2 |  |
|  |  |  | 引火线 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.3 |  |
|  |  |  | 药种、药量和安全性能 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.6 |  |
|  |  |  | 燃放性能 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》5.6 |  |
| 九 | 加工助剂 |  |  |  |  |
| 31 | 活性白土 |  | 感观要求 | GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.1 |  |
|  |  |  | 游离酸 | HG/T 3696.1-2011《标准溶液的制定》 GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.2表2 |  |
|  |  |  | 水分 | GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.2表2 |  |
|  |  |  | 细度 | GB/T 6003.1-2012《金属丝编织网试验筛》 GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.2表2 |  |
|  |  |  | 过滤速度 | GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.2表2 |  |
|  |  |  | 堆积密度 | GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.2表2 |  |
|  |  |  | pH | GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.2表2 |  |
|  |  |  | 重金属 | HG/T3696.2-2011 《无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准溶液的制备》 GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.2表2 |  |
|  |  |  | 砷 | GB/T 5009.76-2014《食品添加剂中砷的测定》 GB 25571-2011《食品添加剂 活性白土》3.2表2 |  |
| 32 | 珍珠岩助滤剂 |  | 堆积密度 | JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》 JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表1 |  |
|  |  |  | 滤液流量和渗透率 | JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表1 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表1 |  |
|  |  |  | 筛余物 | GB/T 2007.7-1987《散装矿产品取样、制样通则 粒度测定方法 手工筛分法》 JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表1 |  |
|  |  |  | 水可溶物 | GB 14936-2012《硅藻土》 JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表2 |  |
|  |  |  | 盐酸可溶物 | GB 14936-2012《硅藻土》 JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表2 |  |
|  |  |  | pH值 | GB 14936-2012《硅藻土》 JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表2 |  |
|  |  |  | 砷含量 | GB/T 5009.76-2014《食品添加剂中砷的测定》 JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表2 |  |
|  |  |  | 铅含量 | GB/T 5009.75-2014《食品添加剂中铅的测定》 JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表2 |  |
|  |  |  | 烧失量和 Fe2 O3 | JC/T 414《硅藻土及其试验方法》JC/T 849-2012《珍珠岩助滤剂》4.2表2 |  |
| 十 | 机电产品 |  |  |  |  |
| 33 | 电力金具 |  | 尺寸 | GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》6 |  |
|  |  |  | 镀锌层质量 | DL/T 768.7-2012《电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层》 |  |
|  |  |  | 力学性能 | GB/T2317.1《电力金具 机械试验方法》 |  |
| 34 | 电线电缆 |  | 标志、外观 | GB/T 6995.3-2008《电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志》 |  |
|  |  |  | 尺寸 | GB/T 12706.1-2008 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》13、16、18.1 GB/T 12706.2-2008 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》6.2、14.3、19.1 GB/T 12706.3-2008 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》14.3、17.5 GB/T 12706.4-2008《 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求》6.2.1 GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》 |  |
|  |  |  | 绝缘机械性能 | GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》 | 只检老化前拉力试验 |
|  |  |  | 护套机械性能 | GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》 | 只检老化前拉力试验 |
|  |  |  | 导体直流电阻（20℃） | GB/T 5023.2-2008 《额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分 试验方法》 GB/T 5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》 |  |
| 十一 | 空气洁净度 |  |  |  |  |
| 35 | 空气洁净度 |  | 洁净度等级 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》3 |  |
|  |  |  | 温度、湿度 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》6.1.4 |  |
|  |  |  | 压力差 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》6.2 |  |
| 十二 | 纺织品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均细度 | GB/T 10685-2007 《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》 |  |
|  |  |  | 顶破强力 | GB/T 19976-2005 《顶破强力的测定 钢球》 |  |
|  |  |  | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013《纺织品 耐水色牢度试验》 |  |
|  |  |  | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013《纺织品 耐汗渍色牢度试验》 |  |
|  |  |  | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008《纺织品 耐摩擦色牢度试验》 |  |
|  |  |  | 纤维含量 | FZ/T 01057.4-2007 《纺织品纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法》 |  |
|  |  |  | 断裂强力、断裂伸长率 | GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》 |  |
|  |  |  | 接缝强力、接缝伸长率 | FZ/T 01031-1993《针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定抓样拉伸法》 |  |
|  |  |  | 规格尺寸偏差率 | GB/T 22796-2009《被、被套》4.3表1 GB/T 22797-2009《床单》4.4表2 GB/T 23328-2009《机织学生服》4.4.2表3 GB/T 22854-2009《针织学生服》3.10 |  |
|  |  |  | 标志和包装 | GB 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》 |  |
|  |  |  | 水洗尺寸变化率 | GB/T 8630-2013《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》 |  |
|  |  |  | 吸水性 | GB/T 22799-2009 《毛巾产品吸水性测试方法》 |  |
|  |  |  | 起球性能 | GB/T 4802.1-2008 《纺织品织物起毛起球性能的测定 第一部分：圆轨迹法 》 |  |
|  |  |  | 填充物 | GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》4.1 |  |
|  |  |  | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)》 |  |
|  |  |  | PH值 | GB/T 7573-2009《纺织品 水萃取液PH值的测定》 |  |
|  |  |  | 接缝性能 | GB/T 21295-2014《服装理化性能的技术要求》4.11.2 |  |
|  |  |  | 产品使用说明、包装、运输和贮藏 | FZ/T 80002-2008《服装标志、包装、运输和贮存》 |  |
|  |  |  | 羊绒针织品 | FZ/T 73009-2009《羊绒针织品》 | 不测二氯甲烷可溶性物质可溶性物质 |
|  |  |  | 被、被套 | GB/T 22796-2009《被、被套》 | 不测填充物含油率、压缩回弹性能 |
|  |  |  | 床单 | GB/T 22797-2009《床单》 | 不测耐光色牢度、耐皂洗色牢度 |
|  |  |  | 毛巾、枕巾 | GB/T 22864-2009《毛巾》 | 不测脱毛率、整烫质量 |
|  |  |  | 枕、垫 | GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》 | 不测干洗尺寸变化率、耐光色牢度、耐皂洗色牢度 |
|  |  |  | 矿工普通工作服 | MT/T 843-1999《矿工普通工作服》 | 只测针距密度、缝制工艺、缝纫强力 |
|  |  |  | 针织学生服 | GB/T22854-2009 《针织学生服》 | 不测可分解芳香胺染料 |
|  |  |  | 机织学生服 | GB/T 23328-2009《机织学生服》 | 不测可分解芳香胺染料 |
|  |  |  | 絮用纤维制品 | GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》 | 不测绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌 |
|  |  |  | 棉服装 | GB/T 2662-2008《棉服装》 | 只测缝制、面料、填充物、水洗尺寸变化率、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、标志 |
|  |  |  | 防护手套 | GB/T 12624-2009 《手部防护 通用技术条件及测试方法》 | 只测外观、规格尺寸、pH值 |
| 十三 | 金属含量 |  |  |  |  |
| 36 | 锌锭 |  | 锌（Zn） | GB/T 470-2008《锌锭》 GB/T 6890-2012 《锌粉》附录A |  |
| 37 | 锌粉 |  | 全锌量 | GB/T 6890-2012 《锌粉》附录A |  |
|  |  |  | 金属锌量 | GB/T 6890-2012 《锌粉》附录B |  |
| 38 | 铅锭 |  | 铅（Pb） | GB/T8152.1-2006《铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法》 GB/T 469-2013 《铅锭》 |  |
| 39 | 铜及铜合金 |  | 铜（Cu） | GB/T 2040-2008 《铜及铜合金板材》 GB/T5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法第1部分 铜含量的测定》 |  |
| 40 | 金银饰品 |  | 纯度 | GB 11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》4.1表1 GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》 |  |
|  |  |  | 质量 | QB/T1690-2004《贵金属饰品质量测量允差的规定》 QB/T2062-2006《贵金属饰品》 |  |
|  |  |  | 印记 | GB 11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》5.1 |  |
|  |  |  | 标签 | GB 11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》5.2 |  |
| 十四 | 有色金属 |  |  |  |  |
| 41 | 有色金属矿（铜精矿） |  | 铜（Cu） | GB/T3884.1-2012《铜精矿化学分析方法 铜量的测定》 |  |
|  |  |  | 银（Ag） | GB/T3884.2-2012《铜精矿化学分析方法 金和银量的测定》 DZG93-09《金银矿石分析规程》（一）火焰原子吸收光度计测定银含量 |  |
|  |  |  | 硫（S） | GB/T3884.3-2012《铜精矿化学分析方法 硫量的测定》 |  |
| 42 | 有色金属矿（铅精矿） |  | 铅（Pb） | GB/T8152.1-2006《铅精矿化学分析方法 铅量的测定》 |  |
|  |  |  | 锌（Zn） | GB/T8152.4-2006《铅精矿化学分析方法 锌量的测定 》 |  |
|  |  |  | 铜（Cu） | GB/T8152.7-2006《铅精矿化学分析方法 铜量的测定》 |  |
|  |  |  | 银（Ag） | GB/T8152.10-2006《铅精矿化学分析方法 银量的测定》 |  |
| 43 | 有色金属矿（锌精矿） |  | 锌（Zn） | GB/T8151.1-2012《锌精矿化学分析方法 锌量的测定》 |  |
| 十五 | 珠宝玉石类 |  |  |  |  |
| 44 | 珠宝玉石 |  | 颜色、形状、透明度、光泽 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.1 |  |
|  |  |  | 放大检查 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.2 |  |
|  |  |  | 折射率 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.3 |  |
|  |  |  | 光性特征 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.4 |  |
|  |  |  | 多色性 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.5 |  |
|  |  |  | 吸收光谱 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.6 |  |
|  |  |  | 紫外荧光 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.7 |  |
|  |  |  | 质量 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.8 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.9 | 静水称重法 |
|  |  |  | 热反应 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.2.2 |  |
|  |  |  | 摩氏硬度 | GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.2.4 |  |
| 45 | 钻石分级 |  | 总质量 | GB/T 16554-2010《钻石分级》7.1；7.2 GB/T 16553-2010《珠宝玉石 鉴定》4.1.8 |  |
|  |  |  | 净度级别 | GB/T 16554-2010《钻石分级》5.2；5.3 |  |
|  |  |  | 切工分级 | GB/T 16554-2010《钻石分级》6.1；6.2；6.5 |  |
|  |  |  | 贵金属检测 | GB 11887 《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》、GB/T18043-2013《贵金属饰品含量的无损检测方法X射线荧光光谱法》 | 无损检测 |
| 46 | 巴林石 |  | 颜色 | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.1 |  |
|  |  |  | 光泽 | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.1 |  |
|  |  |  | 透明度 | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.1 |  |
|  |  |  | 尺寸检测（cm） | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.2 |  |
|  |  |  | 质量 | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.3 |  |
|  |  |  | 放大观察 | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.4 |  |
|  |  |  | 折射率 | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.5 |  |
|  |  |  | 摩氏硬度计 | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.6 |  |
|  |  |  | 密度 | DB 15/ T502-2012《巴林石 鉴定》4.1.7 |  |
| 十六 | 轻工产品 |  |  |  |  |
| 47 | 瓦楞纸箱 |  | 尺寸 | GB/T 4892-2008《硬质直方体运输包装尺寸系列》 |  |
|  |  |  | 外观 | GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 |  |
|  |  |  | 钉合搭接舌边宽度 | GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 |  |
|  |  |  | 钉合 | GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 |  |
|  |  |  | 压痕线 | GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 |  |
|  |  |  | 标志 | GB/T 191-2008《包装储运图示标志》 |  |
|  |  |  | 摇盖 | GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 |  |
| 48 | 家具 |  | 翘曲度 | GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》6.2.1 |  |
|  |  |  | 平整度 | GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》6.2.2 |  |
|  |  |  | 临边垂直度 | GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》6.2.3 |  |
| 十七 | 配装眼镜 |  |  |  |  |
| 49 | 光学树脂片 |  | 顶焦度 | GB10810.1-2005中表1的规定GB10810.1-2005中表3的规定 |  |
|  |  |  | 柱镜轴位 | GB10810.1-2005中表2的规定 |  |
|  |  |  | 光学中心和棱镜度 | GB10810.1-2005中表4的规定 |  |
|  |  |  | 表面缺陷和内在疵病 | GB10810.1-2005《眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片5.1.6材料和表面的质量》 |  |
|  |  |  | 厚度 | GB10810.1-2005中5.2.2的规定 |  |
|  |  |  | 镜片直径 | GB10810.1-2005中5.2.1的规定 |  |
|  |  |  | 紫外性能 | QB2506-2001《光学树脂眼镜片》中4.7.3.1 |  |
|  |  |  | 可见光透射比 | QB2506-2001《光学树脂眼镜片》中4.7.3.2 |  |
|  |  |  | 耐磨性 | QB2506-2001《光学树脂眼镜片》中4.6 |  |
|  |  |  | 黄色指数 | QB2506-2001《光学树脂眼镜片》中4.7.4 |  |
|  |  |  | 阻燃性 | QB2506-2001《光学树脂眼镜片》中4.7.5 |  |
|  |  |  | 抗冲击性能 | 附录B |  |
| 50 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点 |  | 球镜顶焦度偏差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.2 |  |
|  |  |  | 柱镜顶焦度偏差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.2 |  |
|  |  |  | 定配眼镜的两镜片光学中心水平距离偏差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》表1 |  |
|  |  |  | 定配眼镜的两镜片光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.6.2 |  |
|  |  |  | 定配眼镜的光学中心垂直互差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》表2 |  |
|  |  |  | 定配眼镜的柱镜轴位方向偏差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.6.4 |  |
|  |  |  | 定配眼镜的处方棱镜度偏差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.6.5 |  |
|  |  |  | 老视成镜光学中心水平距离 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.6.6 |  |
|  |  |  | 老视成镜光学中心单侧水平允差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.6.7 |  |
|  |  |  | 老视成镜光学中心垂直互差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.6.8 |  |
|  |  |  | 老视成镜两镜片顶焦度互差 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.6.9 |  |
|  |  |  | 子镜片的垂直位置（或高度） | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.7.1 |  |
|  |  |  | 子镜片的水平位置 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.7.2 |  |
|  |  |  | 子镜片顶端的倾斜度 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.7.3 |  |
|  |  |  | 镜片基准点的最小厚度 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.2 |  |
|  |  |  | 镜片材料和表面质量 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.2 |  |
|  |  |  | 配装眼镜的透射性能 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.3 |  |
|  |  |  | 镜架材料，外观质量 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.4 |  |
|  |  |  | 装配质量 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》5.8 |  |
|  |  |  | 标志 | GB13511-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》7.1 |  |
| 51 | 眼镜架 |  | 镜架尺寸 | GB/T14214-2003中5.5的规定 |  |
|  |  |  | 高温尺寸稳定性 | GB/T14214-2003中5.6的规定 |  |
|  |  |  | 抗拉性能 | GB/T14214-2003中5.7.1的规定 |  |
|  |  |  | 鼻梁变形 | GB/T14214-2003中5.7.2的规定 |  |
|  |  |  | 镜片夹持力 | GB/T14214-2003中5.7.3的规定 |  |
|  |  |  | 耐疲劳 | GB/T14214-2003中5.7.4 的规定 |  |
|  |  |  | 抗汗腐蚀 | GB/T14214-2003中5.8.2的规定 |  |
|  |  |  | 阻燃性 | GB/T14214-2003中5.9的规定 |  |
| 十八 | 塑料管材 |  |  |  |  |
| 52 | 塑料管材 |  | 外观、标识 | GB/T10002.1-2006 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》6.1、9.1、9.2 GB/T13664-2006《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》4.2、7.1 GB/T13663-2000 《给水用聚乙烯（PE）管材》6.2、9.1 QB/T1929-2006《埋地给水用聚丙烯（PP）管材 》5.2、8.1 CJ/T 272-2008《给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件》6.1.1、9.1.1 GB/T19812.1-2005 《塑料节水灌溉器材单翼迷宫式滴灌带》7.1、10.1 GB/T 19812.2-2005《塑料节水灌溉器材 第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管》7.1、10.1 GB/T 19812.3-2008《塑料节水灌溉器材 内镶式滴灌管、带》7.1、10.1 JB/T8512-2014《输水用涂塑软管》4.4、7 GB/T5836.2-2006 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》5.1、8.1 GB/T 16800-2008《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》5.2、8.1 |  |
|  |  |  | 尺寸 | GB/T 8806-2008《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》 |  |
|  |  |  | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法》 |  |
|  |  |  | 环刚度 | GB/T 9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测定》 |  |
|  |  |  | 环柔性 | GB/T 9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测定》 |  |
|  |  |  | 拉伸性能 | GB/T 8804.1-2003《塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》 GB/T 8804.2-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》 GB/T 8804.3-2003《塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》 |  |
|  |  |  | 纵向回缩率 | GB/T6671-2001《热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定》 |  |
|  |  |  | 液压试验 | GB/T6111-2003《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》 |  |
|  |  |  | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》 |  |
|  |  |  | 坠落试验 | GB/T8801-2007《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》 |  |
|  |  |  | 烘箱试验 | GB/T 8803-2001《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》 |  |
|  |  |  | 二氯甲烷浸渍试验 | GB/T 13526-2007《硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材 二氯甲烷浸渍试验方法》 |  |
|  |  |  | 简支梁冲击试验 | GB/T 18743-2002《流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法》 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T 1033.1-2008《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》 |  |
|  |  |  | 耐静水压试验 | GB/T19812.1-2005 《塑料节水灌溉器材单翼迷宫式滴灌带》8.8 GB/T 19812.2-2005《塑料节水灌溉器材 第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管》8.6 GB/T 19812.3-2008《塑料节水灌溉器材 内镶式滴灌管、带》8.6 JB/T8512-2014《输水用涂塑软管》5.3.3 |  |
|  |  |  | 爆破压力 | GB18454-2001《塑料节水灌溉器材 单翼迷宫式滴管带》8.9 |  |
|  |  |  | 拉伸性能 | GB/T19812.1-2005 《塑料节水灌溉器材单翼迷宫式滴灌带》8.10 GB/T 19812.2-2005《塑料节水灌溉器材 第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管》8.8 GB/T 19812.3-2008《塑料节水灌溉器材 内镶式滴灌管、带》8.7 |  |
|  |  |  | 流量均匀度 | GB/T19812.1-2005 《塑料节水灌溉器材单翼迷宫式滴灌带》8.5 GB/T 19812.2-2005《塑料节水灌溉器材 第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管》8.4 GB/T 19812.3-2008《塑料节水灌溉器材 内镶式滴灌管、带》8.4 |  |
|  |  |  | 炭黑含量 | GB/T 13021-1991《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)》 |  |
|  |  |  | 炭黑的分散 | GB/T 18251-2000《聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》 GB/T 13021-1991《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)》 |  |
|  |  |  | 不透光性 | GB18454-2001《塑料节水灌溉器材 单翼迷宫式滴管带》8.11 |  |
|  |  |  | 耐拉拔性能 | GB/T 19812.3-2008《塑料节水灌溉器材 内镶式滴灌管、带》8.7 |  |
|  |  |  | 耐环境应力开裂性能 | GB/T 15819-2006《灌溉用聚乙烯(PE)管材 由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技术要求》 |  |
|  |  |  | 氧化诱导时间 | GB/T17391-1998《聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法》 |  |
| 十九 | 建材产品 |  |  |  |  |
| 53 | 水 泥 |  | 强 度 | GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》 |  |
|  |  |  | 细度 | GB/T1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》 GB/8074-2008《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》 GB/T208-2014《水泥密度测定方法》 |  |
|  |  |  | 凝结时间 | GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 |  |
|  |  |  | 标准稠度用水量 | GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 |  |
|  |  |  | 安定性 | GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 |  |
|  |  |  | 烧失量 | GB/T176-2008《水泥化学分析方法》8 |  |
|  |  |  | 不溶物 | GB/T176-2008《水泥化学分析方法》9 |  |
|  |  |  | 三氧化硫 | GB/T176-2008《水泥化学分析方法》10 |  |
|  |  |  | 氯离子 | GB/T176-2008《水泥化学分析方法》35 |  |
|  |  |  | 氧化镁 | GB/T176-2008《水泥化学分析方法》29 |  |
|  |  |  | 氧化钙 | GB/T176-2008《水泥化学分析方法》14、27 |  |
|  |  |  | 氧化钾和氧化钠 | GB/T176-2008《水泥化学分析方法》17 |  |
|  |  |  | 放射性 | GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |
| 54 | 水泥包装袋 |  | 外观 | GB9774-2010《水泥包装袋》5.1 |  |
|  |  |  | 适用温度 | GB9774-2010《水泥包装袋》5.3 GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》 |  |
|  |  |  | 牢固度 | GB9774-2010《水泥包装袋》 GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》5.4 |  |
|  |  |  | 制袋材料对水泥强度的影响 | GB9774-2010《水泥包装袋》5.5 |  |
|  |  |  | 防潮性能 | GB9774-2010《水泥包装袋》5.6 |  |
| 55 | 电杆 |  | 外观质量 | GB4623-2014《环形预应力混凝土电杆》 |  |
|  |  |  | 尺寸偏差 | GB4623-2014《环形预应力混凝土电杆》 |  |
|  |  |  | 力学性能 | GB4623-2014《环形预应力混凝土电杆》 |  |
| 56 | 粉煤灰 |  | 烧失量 | GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |
|  |  |  | 三氧化硫 | GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |
|  |  |  | 游离氧化钙 | GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |
|  |  |  | 安定性 | GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |
|  |  |  | 需水量比 | GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |
|  |  |  | 细度 | GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |
|  |  |  | 含水量 | GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |
|  |  |  | 活性指数 | GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 |  |
|  |  |  | 放射性 | GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |
| 57 | 排水管 |  | 外观质量 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T16752-2006《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》 |  |
|  |  |  | 尺寸偏差 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T16752-2006《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》 |  |
|  |  |  | 力学性能 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T16752-2006《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》 |  |
|  |  |  | 内水压 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T16752-2006《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》 |  |
| 58 | 石灰 |  | 烧失量 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》8 |  |
|  |  |  | 二氧化硅 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》25 |  |
|  |  |  | 三氧化二铁 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》26 |  |
|  |  |  | 三氧化二铝 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》28 |  |
|  |  |  | 氧化钙 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》30 |  |
|  |  |  | 氧化镁 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》31 |  |
|  |  |  | 氧化钾和氧化钠 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》15 GB/T176-2008《水泥化学分析方法》17 |  |
|  |  |  | 全硫 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》16 |  |
|  |  |  | 石灰石碳酸钙滴定值 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》23 |  |
|  |  |  | 游离二氧化硅 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》24 |  |
|  |  |  | 有效钙 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》22 |  |
|  |  |  | 氯离子 | GB/T5762-2012《建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法》34 GB/T176-2008《水泥化学分析方法》35 |  |
| 59 | 涂料 |  | 容器中状态 | GB/T9757-2014《溶剂型外墙涂料》5.3 JG/T172-2014《弹性建筑外墙涂料》7.2 GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》5.3 |  |
|  |  |  | 低温贮藏稳定性 | JG/T172-2014《弹性建筑外墙涂料》7.7 GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》5.5 GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》5.5 |  |
|  |  |  | 耐水性 | GB/T9757-2014《溶剂型外墙涂料》5.8、5.9 JG/T172-2014《弹性建筑外墙涂料》7.9 |  |
|  |  |  | 耐碱性 | GB/T9757-2014《溶剂型外墙涂料》5.9、5.10 GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》5.8 JG/T172-2014《弹性建筑外墙涂料》7.8 |  |
|  |  |  | 干燥时间 | GB/T9757-2001《溶剂型外墙涂料》5.5、5.6、5.7 JG/T172-2014《弹性建筑外墙涂料》7.5 |  |
|  |  |  | 耐洗刷性 | GB/T9757-2001《溶剂型外墙涂料》5.10、5.11 JG/T172-2014《弹性建筑外墙涂料》7.10 |  |
|  |  |  | 涂膜外观 | GB/T9757-2001《溶剂型外墙涂料》5.6、5.7 JG/T172-2014《弹性建筑外墙涂料》7.4 GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》5.6 |  |
|  |  |  | 施工性 | GB/T9757-2014《溶剂型外墙涂料》5.4 JG/T172-2014《弹性建筑外墙涂料》7.3 GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》5.4 |  |
| 60 | 腻子 |  | 容器中状态 | JG/T298-2010《建筑室内用腻子》6.5 JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》6.5 |  |
|  |  |  | 低温贮藏稳定性 | JG/T298-2010《建筑室内用腻子》6.6 JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》6.16 JG/T229-2009《外墙外保温柔性耐水腻子》5.13 |  |
|  |  |  | 打磨性 | JG/T298-2010《建筑室内用腻子》6.10 JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》6.9 |  |
|  |  |  | 耐水性 | JG/T298-2010《建筑室内用腻子》6.11 JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》6.12 |  |
|  |  |  | 耐碱性 | JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》6.11 JG/T229-2009《外墙外保温柔性耐水腻子》5.10 GB/T9757-2001《溶剂型外墙涂料》5.9 |  |
|  |  |  | 干燥时间 | JG/T298-2010《建筑室内用腻子》6.8 JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》6.7 |  |
|  |  |  | 施工性 | JG/T298-2010《建筑室内用腻子》6.7 JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》6.6 |  |
| 61 | 砖 |  | 尺寸偏差 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.1 GB28635-2012《混凝土路面砖》7.2 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》4 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》4 |  |
|  |  |  | 外观质量 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.1 GB28635-2012《混凝土路面砖》7.1 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》5 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》4 |  |
|  |  |  | 石灰爆裂 | GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》10 |  |
|  |  |  | 强度 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.3 GB28635-2012《混凝土路面砖》7.3 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》7 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》5 |  |
|  |  |  | 泛霜 | GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》11 |  |
|  |  |  | 抗冻性 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.10 GB28635-2012《混凝土路面砖》7.4.2 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》8 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》12 |  |
|  |  |  | 吸水率 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.8 GB28635-2012《混凝土路面砖》7.4.2 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》12 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》8 |  |
|  |  |  | 放射性 | GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.8 GB28635-2012《混凝土路面砖》7.4.2 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》12 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》8 |  |
|  |  |  | 软化系数 | GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》16 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》10 |  |
|  |  |  | 抗盐冻性 | GB28635-2012《混凝土路面砖》7.4.5 |  |
| 62 | 瓦 |  | 尺寸偏差及外观质量 | JC/T746-2007《混凝土瓦》8.1 |  |
|  |  |  | 承载力 | JC/T746-2007《混凝土瓦》8.2.2 |  |
|  |  |  | 耐热性能及吸水率 | JC/T746-2007《混凝土瓦》8.2.3 |  |
|  |  |  | 抗渗性能 | JC/T746-2007《混凝土瓦》8.2.4 |  |
|  |  |  | 抗冻性能 | JC/T746-2007《混凝土瓦》8.2.5 |  |
|  |  |  | 放射性 | GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |
| 63 | 砌块 |  | 尺寸偏差 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.1 GB/T11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》7.1 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》4 |  |
|  |  |  | 外观质量 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.1 GB/T11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》7.1 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》4 |  |
|  |  |  | 强度 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.3 GB/T11969-2008《蒸压加气混凝土性能试验方法》3.3 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》5 |  |
|  |  |  | 抗冻性 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.10 GB/T11969-2008《蒸压加气混凝土性能试验方法》5 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》12 |  |
|  |  |  | 吸水率 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.8 GB/T11969-2008《蒸压加气混凝土性能试验方法》2.4 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》8 |  |
|  |  |  | 放射性 | GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T29062-2012《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》7.8 GB/T11969-2008《蒸压加气混凝土性能试验方法》2.3 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》8 |  |
|  |  |  | 软化系数 | GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》10 |  |
| 64 | 石材 |  | 弯曲强度 | GB/T9966.2-2001《天然饰面石材试验方法 第2部分干燥、水饱和弯曲强度试验方法》4 |  |
|  |  |  | 抗压强度 | GB/T9966.1-2001《天然饰面石材试验方法 第1部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》4 |  |
|  |  |  | 吸水率 | GB/T9966.3-2001《天然饰面石材试验方法 第3部分体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》4 |  |
| 65 | 防水卷材 |  | 拉力及延伸率 | GB18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》（四）11 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》（四）11 |  |
|  |  |  | 耐热度 | GB18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》（四）8 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》（四）8 |  |
|  |  |  | 不透水性 | GB18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》（四）10 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》（四）10 |  |
| 66 | 钢材 |  | 尺寸偏差 (直径) | GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》6.1 GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》6.1 GB13788-2008《冷轧带肋钢筋》7.4 |  |
|  |  |  | 重量偏差 | GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》6.2 GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》6.2 GB13788-2008《冷轧带肋钢筋》7.5 GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（8.4） GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（8.4） |  |
|  |  |  | 抗拉强度 | GB／T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》13、GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（8.2） GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（8.2） |  |
|  |  |  | 屈服强度 | GB／T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》11、12 |  |
|  |  |  | 断后伸长率 | GB／T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》20 |  |
|  |  |  | 弯曲试验 | GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（8.2） GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（8.2） GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》7 |  |
| 67 | 钢筋焊接接头 |  | 拉伸试验 | JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》 JGJ/T27-2014《钢筋焊接接头试验方法标准》（2.0） |  |
| 68 | 钢筋机械连接接头 |  | 拉伸试验 | JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》（3.0） |  |
| 69 | 矿渣粉 |  | 密度 | GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.4 GB/T208-2014《水泥密度测定方法》 |  |
|  |  |  | 活性指数及流动度比 | GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.6 |  |
|  |  |  | 含水量 | GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.7 |  |
|  |  |  | 三氧化硫 | GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.2 GB/176-2008《水泥化学分析方法》10 |  |
|  |  |  | 氯离子 | GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.3 |  |
|  |  |  | 比表面积 | GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.5 GB/8074-2008《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》 |  |
|  |  |  | 烧失量 | GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.1 GB/176-2008《水泥化学分析方法》8 |  |
|  |  |  | 放射性 | GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.9 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |
| 70 | 建筑门窗 |  | 外观质量 | GB/T 28887-2012《建筑用塑料窗》6.3 GB/T 8478-2008《铝合金门窗》6.2 |  |
|  |  |  | 铝型材表面处理层厚度 | GB/T 8478-2008《铝合金门窗》6.1.2.2 |  |
|  |  |  | 铝型材壁厚及尺寸偏差 | GB/T 8478-2008《铝合金门窗》6.1.2.1 |  |
|  |  |  | 尺寸 | GB/T 8478-2008《铝合金门窗》6.3 |  |
|  |  |  | 装配质量 | GB/T 8478-2008《铝合金门窗》6.4 GB/T 28887-2012《建筑用塑料窗》6.4 |  |
|  |  |  | 构造 | GB/T 8478-2008《铝合金门窗》6.5 |  |
|  |  |  | 气密性能 | GB/T 7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》7 |  |
|  |  |  | 水密性能 | GB/T 7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》8 |  |
|  |  |  | 抗风压性能 | GB/T 7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》9 |  |
|  |  |  | 启闭力 | GB/T 28887-2012《建筑用塑料窗》6.5.1 GB/T 8478-2008《铝合金门窗》6.6.6 |  |
|  |  |  | 反复启闭性能 | GB/T 8478-2008《铝合金门窗》6.6.7 |  |
|  |  |  | 焊接角破坏力 | GB/T 28887-2012《建筑用塑料窗》6.5.1 |  |
| 71 | 钢化玻璃 |  | 尺寸偏差 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.1 |  |
|  |  |  | 厚度 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.2 |  |
|  |  |  | 外观 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.3 |  |
|  |  |  | 弯曲度 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.4 |  |
|  |  |  | 抗冲击 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.5 |  |
|  |  |  | 碎片状态 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.6 |  |
|  |  |  | 霰弹袋冲击性能 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.7 |  |
|  |  |  | 表面应力 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.8 |  |
|  |  |  | 耐热冲击性能 | GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》6.9 |  |
| 72 | 建筑用砂 |  | 颗粒级配 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（6.1） GB/T14684-2011《建筑用砂》7.3 | 含细度模数计算 |
|  |  |  | 含泥量 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（6.8） GB/T14684-2011《建筑用砂》7.4 | 标准法 |
|  |  |  | 泥块含量 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（6.10） GB/T14684-2011《建筑用砂》7.6 |  |
|  |  |  | 含水率 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（6.6） GB/T14684-2011《建筑用砂》7.18 | 标准法 |
|  |  |  | 表观密度 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（6.3） GB/T14684-2011《建筑用砂》7.14 | 简易法 |
|  |  |  | 堆积密度 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（6.5） GB/T14684-2011《建筑用砂》7.15 |  |
|  |  |  | 紧密密度 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（6.5） GB/T14684-2011《建筑用砂》7.15 |  |
|  |  |  | 空隙率 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（6.5） GB/T14684-2011《建筑用砂》7.15 |  |
| 73 | 建筑用石 |  | 颗粒级配（筛分） | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（7.1） |  |
|  |  |  | 含泥量 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（7.7） |  |
|  |  |  | 泥块含量 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（7.8） |  |
|  |  |  | 针片状含量 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（7.9） |  |
|  |  |  | 压碎值指标 | JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（7.13） |  |
| 74 | 混凝土 |  | 抗压强度 | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》（6.0） JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（4.2） | 含回弹法 |
|  |  |  | 抗水渗透试验 | GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（6.2） |  |
| 75 | 土工 |  | 击实试验 | GB/T50123-1999《土工试验方法标准》（10.0） |  |
|  |  |  | 压实系数 | GB/T50123-1999《土工试验方法标准》（5.1、5.3） |  |
| 76 | 拉拔检测 |  | 拉拔试验 | JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规范》（3.2、3.3） GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》 |  |
| 二十 | 阻燃保温材料 |  |  |  |  |
| 77 | 岩棉制品 |  | 燃烧性能 | GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T14402-2007《建筑材料及制品燃烧性能燃烧热值的测定》 GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 |  |
| 78 | 超细无机纤维喷涂层 |  | 燃烧性能 | GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T14402-2007《建筑材料及制品燃烧性能燃烧热值的测定》 GB/T5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 |  |
| 79 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 |  | 燃烧性能 | GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T14402-2007《建筑材料及制品燃烧性能燃烧热值的测定》 GB/T5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》 GB/T2406-2008《用氧指数法测定燃烧的行为》 |  |
| 80 | 纸面石膏板 |  | 遇火稳定性 | GB/T9775-2008《纸面石膏板》 |  |
| 81 | 窗帘 |  | 燃烧性能 | GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T5454-2014《纺织品燃烧性能试验 氧指数法》 GB/T5455-2014《纺织品 燃烧性能试验 垂直法》 |  |
| 82 | 铺地材料（阻燃木质地板） |  | 燃烧性能 | GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T11785-2005《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》 |  |
| 83 | 铺地材料（地毯） |  | 燃烧性能 | GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T11785-2005《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》 |  |
| 84 | 饰面型防火涂料 |  | 耐燃时间 | GB12441-2005《饰面型防火涂料》 |  |
|  |  |  | 火焰传播性能 | GB12441-2005《饰面型防火涂料》 |  |
|  |  |  | 阻火性能度 | GB12441-2005《饰面型防火涂料》 |  |
| 85 | 阻燃纤维织物 |  | 耐燃性 | GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第一部分：阻燃服》 GB8965.2-2009《防护服装 阻燃防护 第二部分：焊接服》 |  |
| 86 | 聚苯乙烯泡沫塑料 |  | 燃烧性能 | GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》 GB/T2406-2008《用氧指数法测定燃烧的行为》 |  |
|  |  |  | 燃烧分级（B2 级） | GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》 |  |
|  |  |  | 外观质量 | ### GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 |  |
|  |  |  | 表观密度 | ### GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 |  |
|  |  |  | 导热系数 | ### GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 |  |
|  |  |  | 尺寸 | GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 |  |
|  |  |  | 压缩强度 | ### GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 |  |
|  |  |  | 尺寸稳定性 | ### GB/T 8811-2008《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》 |  |
|  |  |  | 溶结性 | ### GB/T 8812.1-2007《硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验》 |  |
|  |  |  | 氧指数 | GB/T 2406.1-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则》 GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》 |  |
| 87 | ### 建筑用金属面绝热夹芯板 |  | 外观质量 | ### GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》 |  |
|  |  |  | 尺寸 | ### GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》 |  |
|  |  |  | 上、下板厚度 | GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》 |  |
|  |  |  | 燃烧分级（B2 级） | GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 |  |
|  |  |  | 导热系数 | GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 |  |
|  |  |  | 粘结强度 | GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》 |  |
|  |  |  | 剥离性能 | GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》 |  |
|  |  |  | 抗弯承载力 | GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》 |  |
|  |  |  | 传热系数 | GB/T 13475-2008《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》 |  |